## Slide 1: Rheo meter
Software reometru pro geometrii štěrbiny
Žitný prezentace BIO 30.10.2013
SHG Hadraba FÚ AV
RZ2

## Slide 2
Experiment (vytlačovací reometr)

## Slide 3
Experiment (vytlačovací reometr)
Tenzometrická souprava DEWETRON
+ PC
Měřící část - mezikruží, 5x tenzometrický snímač
Ovládání reometru

## Slide 4
Herschley Bulkley (Generalised Newtonian Fluid)
L
R
R
L5
L1
p5
pa
p1
H
pexit(t)
x
x5
V(t)
p(t)
up(t)
h(t)
Q=f(p,geometrie,K,n,y)
Stacionární hydraulická charakteristika pro mocninovou a Herschel Bulkley kapalinu

## Slide 5
Herschley Bulkley (stačitelnost)
L
R
R
L5
L1
p5
pa
p1
H
pexit(t)
x
x5
V(t)
p(t)
up(t)
h(t)
p=f(t,V(t),geometrie,K,n,y)
Tlakový profil odpovídající libovolnému pohybu hnacího pístu h(t). Předpoklad isotermní komprese vzduchové příměsi (bublin).

## Slide 6
Rheograms
p=f(t,V(t),geometrie,K,n,y)
Power Law
Konzistenční proměnné  [1/s] a smykové napětí na stěně w [Pa]

## Slide 7
Exit pressure = viskoelasticita
Axiální profily tlaku
p [Pa]
pexit(1)
pexit(2)
pexit(3)
1
2
pa
3
Tenzometrický snímač měří yy
Kdyby kapalina nebyla viskoelastická, bylo by napětí yy=0 a výstupní tlak by byl atmosférický pexit=0

## Slide 8
Exit pressure = viskoelasticita
Viskometrické toky (např. stabilizovaný tok ve štěrbině nebo kapiláře s lineárně proměnným příčným profilem smykového napětí) jsou charakterizovány třemi základními funkcemi rychlosti deformace
Funkce  je vyhodnocena z reogramu (resp. z diagramu konzistenčních proměnných), zatímco funkce N1 z výstupního tlaku a eventuálně z rozšíření vytékajícího paprsku
Druhý rozdíl normálových napětí N2 u našeho reometru vyhodnotit nelze (jde to u geometrie typu kapilára nebo použitím dvojice snímačů – „hole pressure“, viz Baird 2008 J.Non-Newt.Fluid Mech.)

## Slide 9
Exit pressure = viskoelasticita
pexit=f(Ke,m,w)
Mocninový model závislosti prvního rozdílu normálových napětí na smykovém napětí

## Slide 10
Výsledky
vzorek | Gamma[1/s] | n [-] | K [Pa.sn] | y [Pa] | m | Ke | 
1 |  | 0.244 | 866 |  | 0.016 | 48000 | 0.0005
2 |  | 0.282 | 650 |  | 0.73 | 159 | -0.008
3 |  | 0.382 | 332 |  | 1.11 | 6.6 | 0.00006
4 |  | 0.275 | 669 |  | 0.88 | 55 | 0.006
p2 |  | 0.296 | 518 | 304 | 0.77 | 156 | 3e-5
 |  | 0.291 | 584 | 0 | 0.89 | 52 | 
mw=32 median | 730-5330 | 0.258 | 720 | 0 | 0.83 | 84 | 
 | 1000-5530 | 0.244 | 794 | 0 | 0.866 | 64 | 
P2-filt kvadrat | 675-5150 | 0.259 | 721 | 0 | 0.83 | 84 | 
mw=16 median | 663-4500 | 0.258 | 726 | 0 | 0.79 | 123 | 
 | 644-4460 | 0.261 | 709 | 0 | 0.84 | 78 | 
 |  | 0.2577 | 726 | 0 | 0.79 | 123 | 0.15 6e-4 1e-4
p3 | 560-5630 | 0.361 | 300 | 0 | 0.94 | 39 | 
 | 630-4000 | 0.3 | 497 | 0 | 0.85 | 82 | 1.7e-4
p4 |  |  |  |  |  |  | 
n=2.998e-001 K=4.967414e+002 Tauy= 0 sigma(relative)=8.09680e-002
Gammax=4.081e+003 Gammin=6.308e+002 Taumax=6.870e+003 Omega=3.000000e-005
m=8.510e-001 Ke=8.255716e+001 sigma(relative)=1.466e-001

## Slide 11
Optimální mez toku ze 3 bodů tabulky (minimum paraboly). Pokud není v tabulce lokální minimum uvažuje se nulová mez toku
Software reom1.m (volá funkci regomega1)
Čtení dat p1…p5 h (typicky 100000 časových kroků)
Mediánová filtrace (32okno)
Časové derivace posuvu a tlaků + filtrace Sawitzki Golay
I=1,2,…,ntau
Regomega1 (n,K,ne,Ke a odchylka
I=1,2,…,ntau
Směrodatná odchylka smykových napětí na stěně

## Slide 12
Software regomega1.m
Iterace indexu toku při nenulovém y
Průtok z levé strany rovnice bilance hmoty
Konzistenční proměnná  z průtoku
Smykové napětí
Logaritmické transformace ,w s korekcí na HB
Datové body